## 宁武县贯彻落实山西省生态环境保护督察反馈

## 意见整改清单第14号整改任务销号验收意见

按照《关于做好省级生态环境保护督察反馈意见整改销号管理工作的通知》要求，对照《忻州市贯彻落实山西省生态环境保护督察反馈意见整改清单》，2020年11月，我县组成验收组对《省委省政府环境保护督察反馈意见整改清单》第14号整改任务完成情况进行了现场验收。

- 整改任务

城镇生活污水处理存在管网收集率低、直排等问题。

- 整改目标

县以上城镇污水处理厂运行负荷率要全部提高到75%以上，建成区基本实现污水全收集、全处理。2020年，再生水利用率达到国家要求。

- 完成情况

一是投资1950万元实施了宁武县城区街巷道路提升改造工程，共铺设雨水管网4070.7米、污水管网4133米，该工程已全部完工；二是投资9499.78万元实施县城区凤凰大街雨污管网分流改造工程，完工后可彻底解决城镇雨污分流和污水收集处理难题，该工程管网铺设已完成；采取应急措施，投资79.47万元建成了日处理3000吨的县城生活污水应急处理站。投资9911.26万元实施县城污水处理厂扩容改造工程，由原来的日处理8000吨扩容到20000吨，该工程正在实施中。

- 验收结论

达到时序进度。