## 宁武县贯彻落实山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单第01号整改验收意见

按照《关于做好省级生态环境保护督察反馈意见整改销号管理工作的通知》要求，对照《山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单》，2020年11月，我县组成验收组对第01号整改任务完成情况进行了现场验收。

- 整改任务

宁武县污水处理厂提温提效改造工程。

- 整改目标

使化学需氧量、氨氮、总磷等三项指标达到地表水Ⅴ类标准。

- 完成情况

宁武县城污水处理厂于2018年12月30日开工建设保温工程，于2019年1月30日全部完工，项目总投资312.69万元，保温工程采取池顶覆盖、墙壁保温、设施保温等有效措施确保污水水温达到设计温度，出水水质化学需氧量、氨氮、总磷等主要污染物实现冬季稳定达标排放。

宁武县城污水处理厂于2019年4月7日开工建设提效改造工程，2019年9月底完工，工程主要对现状初沉池、生物池、深度处理部分絮凝池、过滤池及中间水池进行了改造。目前，县城污水处理厂出水水质化学需氧量、氨氮、总磷等三项指标已达到地表水环境质量V类标准的要求。

- 验收结论

已按要求完成整改任务，可以销号验收。