## 宁武县贯彻落实山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单第04号整改验收意见

按照《关于做好省级生态环境保护督察反馈意见整改销号管理工作的通知》要求，对照《山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单》，2020年11月，我县组成验收组对第04号整改任务完成情况进行了现场验收。

- 整改任务

宁武县东寨污水处理厂提效改造工程刚完成招标工作。

- 整改目标

化学需氧量、氨氮、总磷三项考核指标达标排放。

- 完成情况

为确保东寨污水处理厂出水的化学需氧量、氨氮、总磷三项考核指标达到地表水环境质量V类标准，东寨污水处理厂于2019年11月2日开始实施提温改造工程，工程预算77.6万元，对工艺池、曝气系统、曝气帽屋进行了改造，于11月30日改造完成，经调试运行，水温达到12℃，提温改造达到预期效果，出水水质已达到地表水环境质量V类标准。

为避免提效改造工程与扩容提标改造工程重复投资建设，我县将东寨污水处理厂提效改造工程纳入东寨污水站扩容提标改造项目中一并实施，列入2019年山水林田湖草生态保护修复工程，东寨污水处理站扩容提标改造项目设计日处理生活污水6000立方/日，项目总投资9321.68万元，新建污水主管道9940米。采用多级A/O工艺+混凝沉淀池+臭氧活性炭工艺，目前正在建设中。

- 验收结论

达到时序进度。