## 宁武县贯彻落实山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单第12号整改验收意见

按照《关于做好省级生态环境保护督察反馈意见整改销号管理工作的通知》要求，对照《山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单》，2020年11月，我县组成验收组对第12号整改任务完成情况进行了现场验收。

- 整改任务

宁武县阳方口污水处理厂进水管网因大量汇入煤矿排水，使进水COD浓度低于100mg/L，导致污水处理效果差且无污泥产出，严重影响梵王寺断面水质。

- 整改目标

尽量提高COD浓度，同时保证水处理达标排放。

- 完成情况

针对宁武县阳方口污水处理厂进水COD浓度低、污水处理效果差的问题，阳方口矿业公司对煤矿排入管网的洗澡水采取节流分离措施，排入煤矿生活污水处理站，经处理达标后，全部用于矿区道路洒水、煤场降尘、绿化。

阳方口污水处理厂对MBR深度处理系统做了进一步改造，增加了深度处理膜箱系统，改良了处理工艺，确保出水达标排放。2019年12月11日，阳方口污水处理厂水质在线监控系统经过验收，月底完成与环保部门联网上传数据，在线数据显示系统运行正常，出水水质能够稳定达标排放。

- 验收结论

已按要求完成整改任务，可以销号验收。